附件

口腔手术显微镜等医疗设备

采购项目报价单

| 序号 | 医疗器械名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔手术显微镜 | 台 | 2 |  |  | 根管显微镜 |
| 2 | 种植器械盒（盒子） | 把 | 5 |  |  | IM4160 |
| 3 | 探针 | 把 | 5 |  |  | 004-1114 |
| 4 | 骨膜剥离子（大，小各5） | 把 | 10 |  |  |  |
| 5 | 剪刀(长柄) | 把 | 5 |  |  | 705-134 16cm |
| 6 | 持针器 | 把 | 5 |  |  | 704-132 16cm |
| 7 | 止血钳 | 把 | 15 |  |  | 739-122 14cm 10把，739-112 12cm 5把 |
| 8 | 组织镊 | 把 | 5 |  |  | 702-115 12cm |
| 9 | 拉钩 | 把 | 5 |  |  | 直角拉勾 |
| 10 | 牙用镊 | 把 | 5 |  |  | 无损伤型弯头 702-137 15cm |
| 11 | 口镜 | 把 | 5 |  |  |  |
| 12 | 巾钳 | 把 | 10 |  |  |  |
| 13 | 手术刀柄 | 把 | 5 |  |  | 10-130-05 5手术刀柄 |
| 14 | 牙周探针 | 把 | 5 |  |  | PCPUNC156 |
| 15 | 取骨环钻 | 套 | 1 |  |  | INSTRUMED |
| 16 | 种植手机 | 把 | 3 |  |  | 需与彼岸种植机匹配 |
| 17 | 外提工具盒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 内提工具盒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 锤子 | 把 | 2 |  |  | 047-0200 I型 |
| 20 | 柜子隔板 | 个 | 10 |  |  | 86cm×39cm |
| 21 | 外科刮匙 | 把 | 10 |  |  | 有齿刃宽3.2mm五把，无齿刃宽3.2mm五把 |
| 22 | 弯盘 | 个 | 5 |  |  | 长18cm宽11cm高2.5cm |
| 23 | 注射器 | 把 | 5 |  |  | 需与阿替卡因肾上腺素注射液（必兰）配套使用049-0500 |
| 24 | 小药杯 | 个 | 5 |  |  | 直径6cm高度5cm |
| 25 | 牙龈环切刀一套 | 套 | 2 |  |  | 机用牙科用软组织环切刀 |
| 26 | 口腔测量尺 | 把 | 5 |  |  | 不锈钢、15cm |
| 27 | 手术室无影灯灯把 | 把 | 5 |  |  | 需与康尔健手术室无影灯KDLED500匹配 |
| 28 | 超声震荡工作尖 | 个 | 3 |  |  | ET20需与赛特力超声洁牙机（P5 XS）匹配 |
| 29 | 超声震荡工作尖 | 个 | 3 |  |  | ET18D需与赛特力超声洁牙机（P5 XS）匹配 |
| 30 | 超声震荡工作尖 | 个 | 3 |  |  | ET20D 需与赛特力超声洁牙机（P5 XS）匹配 |
| 31 | 超声震荡工作尖 | 个 | 2 |  |  | ET40D需与赛特力超声洁牙机（P5 XS）匹配 |
| 32 | 超声震荡工作尖 | 个 | 2 |  |  | ET40需与赛特力超声洁牙机（P5 XS）匹配 |
| 33 | 超声震荡工作尖 | 个 | 1 |  |  | ET-BD1需与赛特力超声洁牙机（P5 XS）匹配 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |